## data
42
| Liberty Rate (bpm) | Liberty Rate (gpm) | Liberty Rate (gpm) | Pason Sep flow 1 (gom) | Pason Sep flow 2 (gpm) | Pason 16B Discharge (gpm)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 105 | 105 | 131.5 | 122 | 111
| 2.5 | 105 | 105 | 132 | 132 | 120
| 5 | 210 | 210 | 247 | 242 | 220
| 5 | 210 | 210 | 242 | 243 | 220
| 8 | 336 | 336 | 379 | 379 | 346
| 8.1 | 340.2 | 340.2 | 383 | 385 | 350
| 10 | 420 | 420 | 470 | 472 | 433